| Program Priorytetowy: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Lista Sprawdzająca zrealizowanej instalacji systemu fotowoltaicznego (LSF2) |
| --- |
| Dane identyfikacyjne przedsięwzięcia (np.: adres): …………………………………………………………………………………………………………. |
| Znamionowa moc instalacji (kWp): ………. | Roczny uzysk energii (kWh): ………. |

| l.p | Wymaganie | Spełnienie wymagania** |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| 1 | Montażu instalacji dokonał wykonawca spełniający jedno z wymagań określonych w ust. III załącznika do programu „Wymagania techniczne” *:  posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; o których jest mowa w Rozdziale 2 Art. 14 ust. 1 pkt. 4) i 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. poz. 1409)  jest przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzającego energię lub jego autoryzowanego dystrybutora;  posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, w zakresie niezbędnym dla montowanej instalacji;  posiada ważny certyfikat instalatorów OZE wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie systemów fotowoltaicznych (dla wniosków o dofinansowanie składanych po 01/01/2016 to wymaganie jest obowiązkowe) | … | … |
| 3 | Urządzenia wchodzące w skład instalacji: są fabrycznie nowe | … | … |
|  | posiadają gwarancję producentów głównych urządzeń (dotyczy modułów fotowoltaicznych i inwerterów) na co najmniej 5 lat od daty uruchomienia instalacji | … | … |
|  | są objęte rękojmią wykonawcy instalacji na co najmniej 3 lata | … | … |
|  | posiadają instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim | … | … |
| 4 | Zastosowano jedno z rozwiązań*:  podłączenie do sieci elektroenergetycznej;  zastosowanie akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej posiadających cechy wymienione w ust. I załącznika do programu „Wymagania techniczne”;  zastosowanie innych urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła. | … | … |
| 5 | Jednostkowy koszt kwalifikowany wykonanej instalacji nie przekracza*:  dla instalacji o mocy do 5 kW, bez akumulatorów– 7 000 zł/kW  dla instalacji o mocy powyżej 5, do 40 kW, bez akumulatorów – 6 000 zł/kW  przy zastosowaniu akumulatorów – dodatkowo 5 000 zł/kWh pojemności akumulatora | ..… | ..… |
|  |  | ..… | ..… |
| 6 | W zakres kosztów kwalifikowanych wchodzą wyłącznie roboty i zakupy wymienione w ust. II pkt. 4 załącznika do programu „Wymagania techniczne”. | … | … |
| 7 | W skład instalacji wchodzi licznik energii elektrycznej (samodzielny lub wbudowany w inwerter) umożliwiający: gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji oraz podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych. | … | … |
| 8 | Inwestor otrzymał certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 oraz PN-EN 50438, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą, nie starszy niż 5 lat. | … | … |
| Uwaga! Aby instalacja spełniał wymagania programu „Prosument” w żadnym z ww. punktów nie może być zaznaczona odpowiedź „NIE”. |
| Instalacja została wykonana zgodnie z projektem oraz Wybierz element. * wymagania określone dla instalacji systemu fotowoltaicznego. |
| Imię i nazwisko instalatora oraz informacja o uprawnieniach: …………………………………………………………………. | Data: ……………. | Podpis: ………................. |
| Imię i nazwisko inwestora: …………………………………………………………………... | Data: …………….. | Podpis: …………………. |

* - zaznaczyć właściwe

** - pola czerwone – należy wpisać wartość wskaźnika

- pola zielone – należy zaznaczyć krzyżykiem lub „nie dotyczy”

# Text boxes

Załącznik LSF2