| Program Priorytetowy: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Lista Sprawdzająca zrealizowanej instalacji kolektorów słonecznych (LSK2) |
| --- |
| Dane identyfikacyjne przedsięwzięcia (np.: adres): …………………………………………………………………………………………………………. |
| Znamionowa moc cieplna instalacji (kW): ………. | Roczny uzysk energii (kWh): ………. |

| l.p | Wymaganie | Spełnienie wymagania** |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| 1 | Montażu instalacji dokonał wykonawca spełniający jedno z wymagań określonych w ust. III załącznika do programu „Wymagania techniczne” *:  posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o których jest mowa w Rozdziale 2 Art. 14 ust. 1 pkt. 4) i 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. poz. 1409)  jest przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzającego energię lub jego autoryzowanego dystrybutora;  posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, w zakresie niezbędnym dla montowanej instalacji;  posiada ważny certyfikat instalatorów OZE wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie słonecznych systemów grzewczych (dla wniosków o dofinansowanie składanych po 01/01/2016 to wymaganie jest obowiązkowe) | … | … |
| 2 | Urządzenia wchodzące w skład instalacji: są fabrycznie nowe | … | … |
|  | posiadają gwarancję producentów głównych urządzeń (dotyczy kolektorów słonecznych) na co najmniej 5 lat od daty uruchomienia instalacji | … | … |
|  | są objęte rękojmią wykonawcy instalacji na co najmniej 3 lata | … | … |
|  | posiadają instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim | … | … |
| 3 | Jednostkowy koszt kwalifikowany wykonanej instalacji nie przekracza 2 000 zł/kW mocy kolektora, określonej zgodnie z normą PN-EN 12975-1 przy różnicy temperatury (Tm-Ta)=50 K i natężeniu promieniowania słonecznego G=1000 W/m2. | ..… | ..… |
| 4 | W zakres kosztów kwalifikowanych wchodzą wyłącznie roboty i zakupy wymienione w ust. II pkt. 3 załącznika do programu „Wymagania techniczne”. | … | … |
| 5 | W skład instalacji wchodzi licznik ciepła w obiegu kolektora słonecznego, umożliwiający lokalną prezentację danych | … | … |
| 6 | Inwestor otrzymał jeden z następujących certyfikatów, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą, nie starszy niż 5 lat*:  zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806;  europejski znak jakości „Solar Keymark”. | … | … |
| Uwaga! Aby instalacja spełniał wymagania programu „Prosument” w żadnym z ww. punktów nie może być zaznaczona odpowiedź „NIE”. |
| Instalacja została wykonana zgodnie z projektem oraz Wybierz element. * wymagania określone dla instalacji kolektorów słonecznych. |
| Imię i nazwisko instalatora oraz informacja o uprawnieniach: …………………………………………………………………. | Data: ……………. | Podpis: ………................. |
| Imię i nazwisko inwestora: …………………………………………………………………... | Data: …………….. | Podpis: …………………. |

* - zaznaczyć właściwe

** - pola czerwone – należy wpisać wartość wskaźnika

- pola zielone – należy zaznaczyć krzyżykiem lub „nie dotyczy”

# Text boxes

Załącznik LSK2